Nr. 246 din 12.04.2016.

#### NORME DE PROTECŢIA MUNCII ÎN BIROURI ŞI ANEXE

- Birourile vor fi echipate corespunzător normativelor în proiectare şi normelor de protecţie a muncii.

- Ferestrele vor fi mari, pentru ca să asigure o bună luminozitate, corespunzătoare specificului muncii, conform prevederilor legale.

- În fiecare birou întregul personal va veghea la respectarea prevederilor din instrucţiunile de tehnica securităţii muncii.

# Norme de protecţia muncii în secţia xerox

- Maşinile xerox se vor instala numai în încăperi care se pot aerisi uşor.

- Este interzisă instalarea maşinii în apropierea surselor de căldură.

- Este interzis să se lucreze cu maşina cu capacele demontate.

- Priza de alimentare a maşinii va fi prevăzută cu contacte de legare la nul de protecţie. În timpul întreţinerii curente, obligatoriu se va scoate de sub tensiune.

Norme de protecţia muncii

specifice lucrului au aparatura de comunicaţii şi informaticã

În întreaga activitate se vor respecta normele de protecţie atât a personalului cât şi a aparaturii.

Se vor menţine în stare de funcţionare toate dispozitivele de protecţie.

Aparatura va fi asigurată prin legarea la pământ.

Cablul de alimentare a aparaturii se va conecta întâi la aparatură şi apoi la reţea.

În sistemul de alimentare se vor folosi doar siguranţe calibrate, cablurilor de alimentare cu izolaţia bună, prevăzute cu mufe sau ştechere, corespunzătoare puterii consumate.

Conectarea subansamblelor se va face cu aparatura nealimentată şi după schemă. Nu se admit conexiuni din memorie.

Este interzisă efectuarea de lipituri, înlocuiri de piese sau operaţiuni de reglaj cu aparatura alimentată.

Conectarea alimentării se va face întâi la aparatură şi apoi la reţea; deconectarea se execută în ordine inversă conectării.

Lucrările de reparaţii la antenele mijloacelor de comunicaţii se vor executa numai în poziţia coborâtă la pământ a acestora, iar fiderul, cablul de legătură va fi deconectat din ambele părţi.

Pe timpul emisiei se interzice atingerea antenelor sau bornelor de antenă.

Este interzisă conectarea şi deconectarea cablurilor de legătură cu antena când emiţătorul este în funcţiune .

Întreţinerea aparaturii se va executa doar de persoanele autorizate, fără efectuarea de operaţiuni care să pună în pericol integritatea persoanei sau a aparaturii.

Nu se admit efectuarea de operaţiuni în necunoştinţă de cauză.

Se interzice folosirea cablurilor telefonice la alimentarea cu curent electric a aparaturii.

Echipamentele de protecţie şi sculele folosite vor fi în stare bună, având mânere izolante. Este interzisă folosirea sculelor defecte, cu izolaţia crăpată sau deteriorată.

Când situaţia impune lucrul la înălţime se vor avea în vedere :

- urcarea pe stâlpi  în cazul reparării sau întinderii de circuite telefonice se va face numai cu ajutorul echipamentului de urcat pe stâlpi, care va fi verificat înainte de folosire;

- se va folosi obligatoriu centura de siguranţă;

- pe timpul lucrului nu se vor aşeza sculele pe console, suporturi  etc, care ar putea cădea şi provoca accidente;

- se interzice înfigerea toporaşului în stâlp;

- lucrul la înălţime se va executa numai sub supraveghere şi atunci când situaţia o impune, cu asigurare prin folosirea centurii de siguranţă, frânghiei, ancore etc

Toate circuitele telefonice exterioare vor fi mai întâi legate la dispozitive de protecţie şi apoi la centralele telefonice, la abonaţi..

Sunt considerate periculoase pentru om tensiunile de peste 50 V – în cazul c.c. şi peste 42 V în cazul c.a.

Pe timpul exploatării sistemului de comunicaţii se va respecta disciplina de transmisiuni şi atunci când situaţia o impune, codificarea traficului.

## MĂSURI DE PROTECŢIE

## PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR

- Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi la echipamentele de calcul, vor fi încadraţi şi repartizaţi la posturile de lucru  numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzută de reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii, inclusiv a examenului medical oftalmologic.

- Conducerea unităţii va planifica şi organiza activităţile de prelucrare automată a datelor astfel încât activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.

- Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încât să ofere utilizatorilor confort si libertate de mişcare si să diminueze în măsură maximă  posibilă riscurile de natură vizuală, mentală si posturală.

- Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi sănătate, la locul de muncă trebuie:

- Să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise; - Să se elimnine posibilitatea basculării planului de lucru; - Să fie posibilă reglarea înălţimii mesei fără risc de coborâre bruscă şi deci, de rănire; - Să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

- Se interzice lucrătorilor să utilizaze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.

- Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul autorizat în acest scop.

- La punerea sub tensiune a calculatoarelor se vor respecta, în ordine, următoarele reguli :

- Verificarea temperaturii şi umidităţii în sală;

- Verificarea tensiunii la tabloul de alimentare ;

- Punerea sub tensiune a unităţii centrale prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul acesteia;

- Punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului.

- Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea în funcţiune.

- Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat în acest sens, confirmă în scris că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare.

- Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.

- Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului.

- Funcţionarea echipamentului de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o defecţiune a acestuia. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat.

- Se interzice conectarea echipamentului de calcul la prize defecte sau fără legare la pământ.

- Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest sens şi cu altele calibrate.

- La utilizarea imprimantelor se vor evita supraîncălzirile care pot conduce la incendii. În apropierea acestora se vor amplasa stingătoare cu praf şi dioxid de carbon. În timpul funcţionării, capacul superior al imprimantei va fi menţinut închis. Deschiderea capacului imprimantelor pentru diverse reglaje se va realiza numai după deconectarea acestora de la sursă.

- La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi.

- Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente.

- Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului, deasupra tastaturii.

- Se interzice curăţarea sau ungerea echipamentului în timpul funcţionării acestuia.

Se interzice intervenţia la instalaţiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de electrician sau neautorizate.

APROB,

Director,

Prof. Psih. Dana IORDACHE

Întocmit ,

Lucrător desemnat pe linia S.S.M.

Col.(r)ing. Vasile NICHIFOROV